PLC – задатак 1

Написати програм који треба да омогући да се укључење осветљења врши преко степенишних тастера и траје унапред одређено време.

Због оганичености опреме која постоји у лабораторији, у овом примеру, који је чисто илустративне природе, узето је да постоје 3 "тастера" (коришћени су тастер и два гранична прекидача). Притиском на било који "тастер" треба да се упале зелена и црвена сијалица, које треба да се угасе после неког задатог времена.

У примеру користити следеће симболе