PLC – задатак 4

Написати програм за пуштање у рад два електрична мотора који су на електричну мрежу повезанa преко осигурача, прекидача и биметалних заштитних релеа, тако да се мотори, и поред жеље, не могу истовремено пустити у погон притиском на одговарајуће тастере (за ту намену користити леви и десни гранични прекидач), него се то може учинити притиском извођењем тастера у неравнотежни положај тек када истекне време t након укључења првог мотора. Мотори се пуштају у рад произвољним редом. Искључење сваког мотора врши се притиском на посебан тастер за искључење (за ту намену користити леви и десни бистабилни прекидач).

"Симулација" укључености мотора се врши тако да је укључена црвена сијалица ради мотор 1, а зелена када ради мотор 2.