PLC – задатак 9

Притиском на тастер за укључење мотор М1 почиње са радом, да би се после времена t аутоматски искључио. У случају деловања његовог повратног биметалног заштитног релеа, аутоматски се укључују резервни мотор М2 и аларм, који се притиском на тзв. "тастер за квитирање" може искључити. Резервни мотор се искључује притиском на тастер за искључење, помоћу кога се може искључити и мотор М1. Написати програм за овакав електромоторни погон.