Kratak opis projekata

Zaključno sa školskom 2002/2003 studenti su polagali ispit tako što su samostalno izrađivali projekat, a ispit se sastojao od zadataka i teorijskih pitanja. Počev od školske 2003/2004, umesto kompleksnijih projekata studenti rade 5 kraćih domaćih zadataka, a ispit se sveo na 5 teorijskih pitanja iz definisanog skupa pitanja (pogledati stranicu Predavanja). U periodu u kome su studenti izrađivali projekat, kao tema za izradu projekta je mogla da se odabere jedna od kompletno definisanih tema, pisanje programa za PLC ili seminarski rad za jednu od oblasti navedeneh kao "Nove teme".

| Broj projekta | Naziv projekta |
| --- | --- |
| 1 | Električne instalacije za pogon vakuum crpke na cevovodu za gravitaciono odvodnjavanje |
| 2 | Električne instalacije na železničkom putničkom vagonu ABG |
|  | Električne instalacije na železničkom putničkom vagonu ABH |
|  | Električne instalacije na železničkom putničkom vagonu BtG |
|  | Električne instalacije na železničkom putničkom vagonu BtG |
| 3 | Dimenzionisanje dizel-električnog agregata primenom savremenog softvera |
| 4 | Električne instalacije crpne stanice sa podsinhronom kaskadom |
| 5 | Električne instalacije u sportskoj hali |
| 6 | Priključenje elektolučne peći snage na elektroenergetski sistem |
| 7 | Rekonstrukcija električne instalacije računskog centra |
| 8 | Optimalno dimenzionisanje rezonantnih filtera |
| 9 | Primena oslabljenih filtera |
| 10 | Izobličenje napona pri napajanju električne instalacije iz mreže i sa dizel-električnog agregata |
| 11 | Protivpožarne instalacije u skladištu knjiga jedne biblioteke |

Radi lakšeg i bržeg izbora teme projekta, u ovom dokumentu se daje kratak opis kompletno definisanih tema, čiji se celovit tekst projektnog zadatka nalazi na stranici Projekti.

Projekat 1. Električne instalacije za pogon vakuum crpke na cevovodu za gravitaciono odvodnjavanje

Tema projekta je definisanje solarnog generatora, kao samostalnog izvor energije, i prateće baterije električnih akumulatora. Potrošač električne energije je vakuum crpka, sa pratećom automatikom, koja čija je lokacija daleko od javne distributivne mreže. Pored elemenata za generisanje, akumulaciju i pretvaranje energije, potrebno je definisati i klasične karakteristike komponenti električne instalacije.

Projekat 2. Električne instalacije na železničkom putničkom vagonu

Za železnički putnički vagon je potrebno definisati strukturu i elemente električnog razvoda na naponskim nivoima 1500 V, 220 V (naizmenično) i 24 V jednosmerno. Pored usvajanja zaštitne i prekidačke opreme i dimenzionisanja provodnika, potrebno je odrediti kapacitet akumulatorske baterije za napajanje potrošača u slučaju nestanka napona u prolaznom vodu.

Projekat 3. Dimenzionisanje dizel-električnog agregata primenom savremenog softvera

Za definisane prijemnike električne energije u jednom industrijskom tehnološkom procesu potrebno je usvojiti odgovarajući dizel–električni agregat. Njegovo dimenzionisanje treba izvršiti korišćenjem jednog savremenog programskog paketa, u koji su uključeni svi relevantni kriterijumi za izbor agregata.

Projekat 4. Električne instalacije crpne stanice sa podsinhronom kaskadom

Suština projekta je određivanje karakterističnih električnih veličina u statorskom i rotorskom delu podsinhrone kaskade, koja se u praksi koristi kao rešenje za regulaciju brzine asinhronih motora u malom opsegu regulacije brzine oko nazivne. Za rešenja sa klasičnim i kratkospajajućim invertorom u rotorskom delu podsinhrone kaskade, potrebno je odrediti karakteristike električne opreme.

Projekat 5. Električne instalacije u sportskoj hali

Za jednu sportsku halu potrebno je definisati jednopolnu šemu elektroenergetskog napajanja, pri čemu je postavljen zahtev da se obezbedi 100 %-na rezerva u snazi dizel-električnih agregata napajanju iz javne distributivne mreže. Potrebno je definisati električne komponente, čija se provera mora izvršiti sa stanovišta specifičnih zahteva u pogledu padova napona i zaštite od indirektnog dodira, proisteklih pre svega iz primene dizel-električnog agregata, koji ima značajno manju struju kratkog spoja od distributivne mreže.

Projekat 6. Priključenje elektolučne peći snage na elektroenergetski sistem

U projektu je potrebno dati šemu veza i proračun struja elektrolučne peći na pojedinim naponskim nivoima. Potrebno je odrediti i karakteristične veličine pri radu peći na zadatom mestu njenog priključka na elektroenergetski sistem, kao i faktore kvaliteta električne energije, odnosno kvantifikovati njene negativne uticaje na napon u tački priključaka ostalih potrošača.

Projekat 7. Rekonstrukcija električne instalacije računskog centra

Tema projekta je uvođenje centralnog besprekidnog i rezervnog napajanja u postojeći sistem u kojima ona ne postoje. Pri izradi rešenja se polazi od ograničenja da su unapred definisani statički uređaj za besprekidno napajanje i dizel-električni agregat. Pri rešavanju rekonstrukcije instalacije, uključujući i razvodne table, mora se uvažiti i građevinska dispozicija, kao i položaj brojila električne energije koja se preuzima od elektrodistibucije.

Projekat 8. Optimalno dimenzionisanje rezonantnih filtera

Tema projekta je optimizacija parametara rezonantnih filtera u uslovima značajnog prisustva različitih viših harmonika struje prijemnika. Potrebno je napisati program (proračunski model) za jedan primer iz literature, koristeći Mathcad programski paket. Potrebno je proveriti tačnost rezultata proračuna datih u izvorišnom članku. Pored toga, potrebno je proširiti model uvažavanjem uticaja otpornosti i izračunati parametre filtra po uvođenju kriterijuma faktora dobrote filtra.

Projekat 9. Primena oslabljenih filtera

Zadatak se sastoji u tome da se za datu konfiguraciju mreže i definisane nelinearne prijemnike električne energije analiziraju različita rešenja za kompenzaciju reaktivne snage osnovnog harmonika. Proračune relevantnih elemenata (kondenzatora i prigušnica) i vrednosti napona i struja treba izvršiti korišćenjem Mathcad programskog paketa.

Projekat 10. Izobličenje napona pri napajanju električne instalacije iz mreže i sa dizel-električnog agregata

U ovom projektu treba uporediti rešenje jednog pogona u farmaceutskoj industriji, kod koga se za potrebe održavanja stalnog nadpritiska kao varijanta elektromotornog pogona koji se napaja sa dizel-električnog agregata javljaju: a) dvobrzinski motori , b) klasični motori napajani preko frekventnih pretvarača. Za slučaj korišćena frekventnih pretvarača javljaju se harmonijski izobličene struje , a kao njihova posledica izobličenje napona na generatoru, kao "slabom" izvoru energije. Proračun izobličenja napona na generatoru se vrši pomoću postojećeg programa napisanog u Mathcad programskom paketu.